

委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-A01 電話：02-33663482

1. 重金屬監測陰離子交換樹脂樣品編號與數量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 1 | A101 | 26 | C701 |
| 2 | A201 | 27 | C801 |
| 3 | A301 | 28 | C901 |
| 4 | A401 | 29 | C1001 |
| 5 | A501 | 30 | C1101 |
| 6 | A701 | 31 | D101 |
| 7 | B101 | 32 | D201 |
| 8 | B201 | 33 | D301 |
| 9 | B301 | 34 | D401 |
| 10 | B501 | 35 | D501 |
| 11 | B601 | 36 | D601 |
| 12 | B701 | 37 | D701 |
| 13 | B801 | 38 | D801 |
| 14 | B901 | 39 | D901 |
| 15 | B1001 | 40 | D1001 |
| 16 | B1101 | 41 | D1201 |
| 17 | B1201 | 42 | D1301 |
| 18 | B1301 | 43 | D1401 |
| 19 | B1401 | 44 | A102 |
| 20 | C101 | 45 | A202 |
| 21 | C201 | 46 | A302 |
| 22 | C301 | 47 | A402 |
| 23 | C401 | 48 | A502 |
| 24 | C501 | 49 | A702 |
| 25 | C601 | 50 | B102 |



委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-A01 電話：02-33663482

一、 重金屬監測陰離子交換樹脂樣品編號與數量（續）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 51 | B202 | 76 | D302 |
| 52 | B302 | 77 | D402 |
| 53 | B502 | 78 | D502 |
| 54 | B605 | 79 | D602 |
| 55 | B702 | 80 | D702 |
| 56 | B802 | 81 | D802 |
| 57 | B902 | 82 | D902 |
| 58 | B1002 | 83 | D1002 |
| 59 | B1102 | 84 | D1202 |
| 60 | B1202 | 85 | D1302 |
| 61 | B1302 | 86 | D1402 |
| 62 | B1402 | 87 | A103 |
| 63 | C102 | 88 | A203 |
| 64 | C202 | 89 | A303 |
| 65 | C302 | 90 | A403 |
| 66 | C402 | 91 | A503 |
| 67 | C502 | 92 | A703 |
| 68 | C602 | 93 | B103 |
| 69 | C702 | 94 | B203 |
| 70 | C802 | 95 | B303 |
| 71 | C902 | 96 | B503 |
| 72 | C1002 | 97 | B603 |
| 73 | C1102 | 98 | B703 |
| 74 | D102 | 99 | B803 |
| 75 | D202 | 100 | B903 |



委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-A01 電話：02-33663482

一、 重金屬監測陰離子交換樹脂樣品編號與數量（續）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 101 | B1003 | 126 | D1003 |
| 102 | B1103 | 127 | D1203 |
| 103 | B1203 | 128 | D1303 |
| 104 | B1303 | 129 | D1403 |
| 105 | B1403 | 130 | C104 |
| 106 | C103 | 131 | C204 |
| 107 | C203 | 132 | C604 |
| 108 | C303 | 133 | C904 |
| 109 | C403 | 134 | D104 |
| 110 | C503 | 135 | D204 |
| 111 | C603 | 136 | D304 |
| 112 | C703 | 137 | D404 |
| 113 | C803 | 138 | D1204 |
| 114 | C903 | 139 | SB01 |
| 115 | C1003 | 140 | SB02 |
| 116 | C1103 | 141 | SB03 |
| 117 | D103 | 142 | SB04 |
| 118 | D203 | 143 | SB05 |
| 119 | D303 | 144 | SB06 |
| 120 | D403 | 145 | SB07 |
| 121 | D503 | 146 | SB08 |
| 122 | D603 | 147 | SB09 |
| 123 | D703 | 148 | SB10 |
| 124 | D803 | 149 | BM01 |
| 125 | D903 | 150 | BM02 |



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| A101 | ND | 349 | ND | 21 | ND | ND | ND | 5 | 5 | 2 | 38 | ND | 3 | 3 | ND |
| A201 | ND | 366 | ND | 21 | ND | 1 | ND | 4 | ND | 2 | 39 | ND | 4 | 3 | ND |
| A301 | ND | 415 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 34 | ND | 4 | 2 | ND |
| A401 | ND | 356 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 34 | ND | 2 | 3 | ND |
| A501 | ND | 379 | ND | ND | ND | 4 | ND | 2 | ND | ND | 44 | ND | 3 | 3 | ND |
| A701 | ND | 378 | ND | ND | 21 | 6 | ND | 3 | ND | 1 | 55 | ND | 5 | 23 | ND |
| B101 | ND | 410 | 10 | ND | 10 | 19 | ND | 3 | ND | 11 | 31 | ND | 8 | 154 | ND |
| B201 | ND | 922 | 9 | 3 | 12 | 44 | ND | 7 | ND | 17 | 2,453 | ND | 17 | 1,113 | ND |
| B301 | ND | 473 | ND | 3 | 6 | 56 | ND | 7 | ND | 10 | 2,114 | ND | 8 | 278 | ND |
| B501 | ND | 350 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 45 | ND | 7 | 4 | ND |
| B601 | ND | 478 | ND | ND | ND | 65 | ND | 4 | ND | ND | 28 | ND | 38 | 7 | ND |
| B701 | ND | 407 | ND | 4 | 2 | 6 | ND | 7 | ND | 2 | 234 | ND | 6 | 7 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個

分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B801 | ND | 458 | ND | 4 | ND | 10 | ND | 6 | ND | 2 | 136 | ND | 10 | 20 | ND |
| B901 | ND | 412 | ND | 5 | ND | 8 | ND | 8 | ND | ND | 167 | ND | 5 | 10 | ND |
| B1001 | ND | 405 | ND | 4 | ND | 15 | ND | 2 | ND | ND | 45 | ND | 10 | 7 | ND |
| B1101 | ND | 430 | ND | 4 | ND | 27 | ND | 4 | ND | 2 | 40 | ND | 20 | 16 | ND |
| B1201 | ND | 346 | ND | ND | ND | 11 | ND | ND | ND | ND | 17 | ND | 7 | 3 | ND |
| B1301 | ND | 415 | ND | 9 | ND | 67 | 45 | 4 | ND | ND | 38 | ND | 41 | 61 | ND |
| B1401 | ND | 366 | ND | 2 | ND | ND | ND | 4 | ND | 9 | 2,536 | ND | 5 | 26 | ND |
| C101 | ND | 419 | ND | ND | ND | 33 | ND | 4 | ND | ND | 54 | ND | 24 | 9 | ND |
| C201 | ND | 440 | ND | 3 | ND | 10 | ND | 7 | ND | 2 | 128 | ND | ND | 9 | ND |
| C301 | ND | 377 | ND | ND | ND | 22 | ND | 3 | ND | ND | 32 | ND | 6 | 6 | ND |
| C401 | ND | 437 | ND | 13 | 93 | 69 | ND | 6 | 71 | ND | 49 | ND | 20 | 19 | ND |
| C501 | ND | 367 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 45 | ND | 10 | 3 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C601 | ND | 394 | ND | 27 | 151 | 41 | ND | 6 | 11 | 2 | 63 | ND | 10 | 16 | ND |
| C701 | ND | 482 | ND | 2 | 6 | 39 | ND | 6 | ND | 2 | 86 | 10 | 8 | 8 | ND |
| C801 | ND | 440 | ND | 69 | 150 | ND | ND | 6 | 75 | ND | 54 | ND | ND | 9 | ND |
| C901 | ND | 439 | ND | ND | ND | 38 | ND | 5 | ND | ND | 175 | ND | 6 | 4 | ND |
| C1001 | ND | 507 | ND | 8 | ND | 84 | ND | 3 | ND | ND | 49 | ND | 27 | 11 | ND |
| C1101 | ND | 421 | ND | ND | ND | 34 | ND | ND | ND | ND | 74 | ND | 12 | 8 | ND |
| D101 | ND | 518 | ND | 3 | ND | 24 | ND | 6 | ND | ND | 37 | ND | 27 | 22 | ND |
| D201 | ND | 379 | ND | ND | 14 | 16 | ND | 3 | ND | ND | 26 | ND | 8 | 4 | ND |
| D301 | 6 | 360 | ND | 4 | 151 | ND | ND | 10 | ND | ND | 44 | ND | 5 | 2 | ND |
| D401 | ND | 353 | ND | 3 | 79 | ND | ND | 5 | ND | ND | 33 | ND | ND | 3 | ND |
| D501 | ND | 441 | ND | 40 | 179 | 11 | ND | 7 | 232 | ND | 75 | ND | 12 | 7 | ND |
| D601 | 62 | 385 | ND | ND | 20 | 17 | ND | 3 | ND | ND | 34 | ND | 5 | 4 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D701 | 36 | 407 | ND | 30 | 17 | 29 | ND | 8 | ND | ND | 50 | ND | 13 | 17 | ND |
| D801 | 11 | 994 | ND | 25 | 22 | 24 | ND | 7 | 76 | ND | 57 | ND | 9 | 8 | ND |
| D901 | ND | 403 | ND | ND | ND | 14 | ND | 3 | ND | ND | 36 | ND | 15 | 14 | ND |
| D1001 | ND | 407 | ND | ND | ND | 37 | ND | 10 | ND | ND | 67 | ND | 15 | 2 | ND |
| D1201 | ND | 362 | ND | ND | 12 | 24 | ND | ND | 10 | ND | 15 | ND | 9 | 9 | ND |
| D1301 | ND | 409 | ND | ND | ND | 8 | ND | ND | ND | ND | 32 | ND | 8 | 17 | ND |
| D1401 | ND | 412 | ND | 3 | 28 | 17 | ND | 9 | ND | ND | 33 | ND | 10 | 4 | ND |
| A102 | ND | 339 | ND | 15 | ND | ND | ND | 6 | ND | ND | 42 | ND | ND | 1 | ND |
| A202 | ND | 364 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 38 | ND | ND | 2 | ND |
| A302 | ND | 379 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 45 | ND | ND | 3 | ND |
| A402 | ND | 348 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 34 | ND | ND | 7 | ND |
| A502 | ND | 477 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 46 | ND | ND | 3 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| A702 | ND | 366 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 40 | ND | 4 | 14 | ND |
| B102 | ND | 385 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | 3 | 62 | ND | ND | 65 | ND |
| B202 | ND | 503 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | 12 | 3,357 | ND | 7 | 155 | ND |
| B302 | ND | 405 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | 13 | 3,385 | ND | 6 | 98 | ND |
| B502 | ND | 431 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | 3 | 637 | ND | 6 | 3 | ND |
| B605 | ND | 364 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 21 | ND | ND | 3 | ND |
| B702 | ND | 544 | ND | 3 | 3 | 12 | ND | 7 | ND | ND | 263 | ND | 5 | 24 | ND |
| B802 | ND | 422 | ND | 10 | ND | 14 | ND | 7 | ND | 2 | 162 | ND | 8 | 29 | ND |
| B902 | ND | 392 | ND | 5 | ND | 18 | ND | 11 | ND | ND | 181 | 11 | 8 | 13 | ND |
| B1002 | ND | 412 | ND | ND | ND | 17 | ND | 4 | ND | ND | 35 | ND | 11 | 12 | ND |
| B1102 | ND | 391 | ND | ND | ND | 14 | ND | ND | ND | ND | 40 | ND | 12 | 10 | ND |
| B1202 | ND | 326 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17 | ND | ND | ND | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B1302 | ND | 387 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 33 | ND | ND | 5 | ND |
| B1402 | ND | 373 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | 13 | 3,676 | ND | 6 | 35 | ND |
| C102 | ND | 382 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | 47 | ND | ND | 2 | ND |
| C202 | ND | 480 | ND | 4 | ND | 42 | ND | 8 | ND | 3 | 104 | ND | 18 | 38 | ND |
| C302 | ND | 425 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND | 55 | ND | ND | 5 | ND |
| C402 | ND | 346 | ND | ND | 15 | ND | ND | 3 | 7 | ND | 35 | ND | ND | 4 | ND |
| C502 | ND | 346 | ND | 24 | 101 | 8 | ND | 5 | ND | ND | 54 | ND | 6 | 4 | ND |
| C602 | ND | 385 | ND | 8 | 23 | 12 | ND | 7 | ND | ND | 104 | ND | ND | 8 | ND |
| C702 | ND | 437 | ND | ND | ND | 10 | ND | 6 | ND | ND | 57 | ND | 5 | 3 | ND |
| C802 | ND | 453 | ND | 76 | 155 | ND | ND | 5 | 53 | ND | 64 | ND | ND | 11 | ND |
| C902 | ND | 426 | ND | ND | ND | 470 | ND | 23 | ND | ND | 141 | ND | ND | 4 | ND |
| C1002 | ND | 406 | ND | 3 | ND | 15 | ND | 4 | ND | ND | 49 | ND | 8 | 4 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C1102 | ND | 406 | ND | ND | ND | 31 | ND | 3 | ND | ND | 106 | ND | 9 | 10 | ND |
| D102 | ND | 459 | ND | 3 | ND | ND | ND | 6 | ND | ND | 36 | ND | 8 | 8 | ND |
| D202 | ND | 375 | ND | ND | 5 | 11 | ND | 4 | ND | ND | 33 | ND | 7 | 4 | ND |
| D302 | 27 | 356 | ND | 4 | 154 | ND | ND | 7 | ND | ND | 43 | ND | 4 | ND | ND |
| D402 | ND | 359 | ND | 5 | 514 | ND | ND | 6 | ND | ND | 40 | ND | ND | ND | ND |
| D502 | ND | 419 | ND | 27 | 25 | ND | ND | 5 | 17 | ND | 125 | ND | 6 | 5 | ND |
| D602 | 52 | 390 | ND | ND | 39 | 34 | ND | 6 | 92 | 3 | 45 | ND | ND | 7 | ND |
| D702 | 64 | 389 | ND | 37 | 37 | 39 | ND | 6 | 80 | 2 | 73 | ND | 5 | 10 | ND |
| D802 | 6 | 427 | ND | 37 | 4 | 16 | ND | 6 | 29 | ND | 84 | ND | 6 | 9 | ND |
| D902 | ND | 377 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 39 | ND | 7 | 10 | ND |
| D1002 | ND | 391 | ND | ND | ND | 32 | ND | 9 | ND | ND | 65 | ND | 13 | 2 | ND |
| D1202 | ND | 354 | ND | ND | 21 | 8 | ND | 4 | ND | ND | 26 | ND | 5 | 9 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D1302 | 5 | 483 | ND | 12 | ND | 19 | ND | 17 | 4 | 3 | 75 | ND | 12 | 24 | ND |
| D1402 | ND | 362 | ND | 4 | 14 | 17 | ND | 6 | ND | ND | 37 | ND | 5 | 4 | ND |
| A103 | ND | 364 | ND | 13 | ND | ND | ND | 5 | ND | 2 | 38 | ND | ND | 1 | ND |
| A203 | ND | 382 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | 38 | ND | ND | ND | ND |
| A303 | ND | 376 | ND | 7 | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 42 | ND | ND | 14 | ND |
| A403 | ND | 384 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 42 | ND | ND | 4 | ND |
| A503 | ND | 387 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 44 | ND | ND | 2 | ND |
| A703 | ND | 404 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 47 | ND | ND | 43 | ND |
| B103 | ND | 384 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 36 | ND | ND | 54 | ND |
| B203 | ND | 438 | ND | 5 | ND | ND | ND | 7 | ND | 13 | 3,306 | ND | 6 | 225 | ND |
| B303 | ND | 518 | ND | 4 | ND | 10 | ND | 8 | ND | 8 | 2,334 | ND | 7 | 377 | ND |
| B503 | ND | 420 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 610 | ND | 6 | 4 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B603 | ND | 362 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND | ND | 23 | ND | ND | 2 | ND |
| B703 | ND | 507 | ND | ND | ND | ND | ND | 6 | ND | 2 | 203 | ND | ND | 7 | ND |
| B803 | ND | 417 | ND | 3 | ND | 11 | ND | 5 | ND | ND | 186 | ND | 12 | 10 | ND |
| B903 | ND | 378 | ND | ND | ND | 10 | ND | 12 | ND | ND | 182 | ND | ND | 7 | ND |
| B1003 | ND | 438 | ND | ND | ND | 15 | ND | 3 | ND | ND | 56 | ND | 6 | 9 | ND |
| B1103 | ND | 445 | ND | 3 | ND | 17 | ND | 5 | ND | ND | 56 | ND | 6 | 10 | ND |
| B1203 | ND | 346 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 27 | ND | ND | 1 | ND |
| B1303 | ND | 403 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 17 | ND | ND | 2 | ND |
| B1403 | ND | 398 | ND | 3 | ND | ND | ND | 3 | ND | 14 | 4,104 | ND | 5 | 64 | ND |
| C103 | ND | 530 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 56 | ND | ND | ND | ND |
| C203 | ND | 1,317 | ND | 3 | 6 | 20 | ND | 14 | ND | ND | 183 | 10 | 5 | 69 | ND |
| C303 | ND | 435 | ND | ND | ND | 9 | ND | 3 | ND | ND | 33 | ND | ND | 4 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C403 | ND | 374 | ND | 6 | 33 | 17 | ND | 4 | 91 | ND | 39 | ND | 9 | 5 | ND |
| C503 | ND | 374 | ND | 25 | 56 | ND | ND | 4 | ND | ND | 55 | ND | 5 | 3 | ND |
| C603 | ND | 427 | ND | 55 | 49 | 15 | ND | 7 | ND | ND | 101 | ND | ND | 14 | ND |
| C703 | ND | 423 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | 56 | ND | ND | 2 | ND |
| C803 | ND | 663 | ND | 132 | 251 | ND | ND | 8 | 176 | ND | 74 | 18 | ND | 26 | ND |
| C903 | ND | 384 | ND | ND | ND | 186 | ND | 5 | ND | ND | 216 | ND | ND | 2 | ND |
| C1003 | ND | 422 | ND | ND | ND | 10 | ND | 4 | ND | ND | 59 | ND | ND | 2 | ND |
| C1103 | ND | 432 | ND | ND | ND | 24 | ND | 5 | ND | ND | 141 | ND | 6 | 6 | ND |
| D103 | ND | 450 | ND | 2 | ND | ND | ND | 6 | ND | ND | 35 | ND | ND | 3 | ND |
| D203 | ND | 397 | ND | ND | 11 | ND | ND | 4 | ND | ND | 31 | ND | 6 | 4 | ND |
| D303 | 24 | 391 | ND | 6 | 211 | ND | ND | 7 | ND | ND | 47 | ND | ND | ND | ND |
| D403 | ND | 335 | ND | ND | 243 | ND | ND | 5 | ND | ND | 40 | ND | ND | ND | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D503 | ND | 480 | ND | 36 | 91 | ND | ND | 7 | 374 | ND | 96 | 11 | ND | 3 | ND |
| D603 | 40 | 394 | ND | ND | 7 | 38 | ND | 3 | 12 | ND | 38 | ND | ND | 2 | ND |
| D703 | 24 | 368 | ND | 11 | 5 | 18 | ND | 5 | 14 | ND | 51 | ND | 5 | 3 | ND |
| D803 | ND | 395 | ND | 17 | 5 | ND | ND | 5 | 49 | ND | 75 | ND | ND | 2 | ND |
| D903 | ND | 375 | ND | ND | ND | 9 | ND | 4 | ND | ND | 47 | ND | 7 | 30 | ND |
| D1003 | ND | 370 | ND | ND | ND | 16 | ND | 5 | ND | ND | 65 | ND | 7 | ND | ND |
| D1203 | ND | 306 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | ND | ND | ND | ND |
| D1303 | ND | 369 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | ND | 5 | 11 | ND |
| D1403 | ND | 376 | ND | 4 | 16 | 10 | ND | 7 | ND | ND | 29 | ND | 6 | 5 | ND |
| C104 | ND | 413 | ND | ND | ND | 8 | ND | 3 | ND | ND | 41 | ND | 7 | 5 | ND |
| C204 | ND | 630 | ND | 7 | 5 | 26 | ND | 11 | ND | ND | 164 | ND | 15 | 1,654 | ND |
| C604 | ND | 400 | ND | 7 | 14 | 8 | ND | 5 | ND | ND | 74 | ND | ND | 51 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C904 | ND | 385 | ND | ND | ND | 34 | ND | 5 | ND | ND | 156 | ND | 5 | 4 | ND |
| D104 | ND | 366 | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | ND | ND | 25 | ND | 10 | 6 | ND |
| D204 | ND | 377 | ND | ND | 18 | 10 | ND | 5 | ND | ND | 37 | ND | 6 | 4 | ND |
| D304 | 47 | 383 | ND | 7 | 500 | ND | ND | 7 | ND | ND | 48 | ND | ND | 4 | ND |
| D404 | ND | 463 | ND | 7 | 536 | 15 | ND | 8 | 5 | ND | 36 | ND | ND | 5 | ND |
| D1204 | ND | 394 | ND | ND | 27 | 16 | ND | ND | 8 | ND | 25 | ND | 7 | 13 | ND |
| SB01 | ND | 356 | ND | ND | ND | 17 | ND | ND | ND | ND | 33 | ND | 16 | 6 | ND |
| SB02 | ND | 338 | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | ND | ND | 33 | ND | 7 | 2 | ND |
| SB03 | ND | 360 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND | ND | 34 | ND | 5 | 2 | ND |
| SB04 | ND | 329 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | ND | ND | ND | ND |
| SB05 | ND | 337 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 24 | ND | ND | ND | ND |
| SB06 | ND | 368 | ND | ND | ND | 11 | ND | ND | ND | ND | 36 | ND | 9 | 2 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陰離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| SB07 | ND | 1,123 | ND | 13 | 4 | 1,051 | 2,519 | 95 | ND | 3 | 169 | 69 | 382 | 22 | 120 |
| SB08 | ND | 457 | ND | ND | ND | 31 | ND | 2 | ND | ND | 33 | 16 | 26 | 1 | ND |
| SB09 | ND | 438 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 45 | ND | 5 | 4 | ND |
| SB10 | ND | 334 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 22 | ND | ND | ND | ND |
| BM01 | ND | 353 | ND | ND | 81 | ND | ND | 4 | ND | ND | 40 | ND | ND | 6 | ND |
| BM02 | ND | 359 | ND | ND | 190 | ND | ND | 4 | ND | ND | 45 | ND | ND | 6 | ND |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：