

委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-C01 電話：02-33663482

1. 重金屬監測陽離子交換樹脂樣品編號與數量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 1 | A101 | 26 | C701 |
| 2 | A201 | 27 | C801 |
| 3 | A301 | 28 | C901 |
| 4 | A401 | 29 | C1001 |
| 5 | A501 | 30 | C1101 |
| 6 | A701 | 31 | D101 |
| 7 | B101 | 32 | D201 |
| 8 | B201 | 33 | D301 |
| 9 | B301 | 34 | D401 |
| 10 | B501 | 35 | D501 |
| 11 | B601 | 36 | D601 |
| 12 | B701 | 37 | D701 |
| 13 | B801 | 38 | D801 |
| 14 | B901 | 39 | D901 |
| 15 | B1001 | 40 | D1001 |
| 16 | B1101 | 41 | D1201 |
| 17 | B1201 | 42 | D1301 |
| 18 | B1301 | 43 | D1401 |
| 19 | B1401 | 44 | A102 |
| 20 | C101 | 45 | A202 |
| 21 | C201 | 46 | A302 |
| 22 | C301 | 47 | A402 |
| 23 | C401 | 48 | A502 |
| 24 | C501 | 49 | A702 |
| 25 | C601 | 50 | B102 |



委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-C01 電話：02-33663482

一、 重金屬監測陽離子交換樹脂樣品編號與數量（續）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 51 | B202 | 76 | D302 |
| 52 | B302 | 77 | D402 |
| 53 | B502 | 78 | D502 |
| 54 | B605 | 79 | D602 |
| 55 | B702 | 80 | D702 |
| 56 | B802 | 81 | D802 |
| 57 | B902 | 82 | D902 |
| 58 | B1002 | 83 | D1002 |
| 59 | B1102 | 84 | D1202 |
| 60 | B1202 | 85 | D1302 |
| 61 | B1302 | 86 | D1402 |
| 62 | B1402 | 87 | A103 |
| 63 | C102 | 88 | A203 |
| 64 | C202 | 89 | A303 |
| 65 | C302 | 90 | A403 |
| 66 | C402 | 91 | A503 |
| 67 | C502 | 92 | A703 |
| 68 | C602 | 93 | B103 |
| 69 | C702 | 94 | B203 |
| 70 | C802 | 95 | B303 |
| 71 | C902 | 96 | B503 |
| 72 | C1002 | 97 | B603 |
| 73 | C1102 | 98 | B703 |
| 74 | D102 | 99 | B803 |
| 75 | D202 | 100 | B903 |



委託單位：曼寧工程顧問股份有限公司(彰化縣)

分析單位：國立台灣大學水工試驗所 聯絡人：葉晉豪

報告編號：NTU-1140217-C01 電話：02-33663482

一、 重金屬監測陽離子交換樹脂樣品編號與數量（續）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序號 | 樣品編號 | 序號 | 樣品編號 |
| 101 | B1003 | 126 | D1003 |
| 102 | B1103 | 127 | D1203 |
| 103 | B1203 | 128 | D1303 |
| 104 | B1303 | 129 | D1403 |
| 105 | B1403 | 130 | C104 |
| 106 | C103 | 131 | C204 |
| 107 | C203 | 132 | C604 |
| 108 | C303 | 133 | C904 |
| 109 | C403 | 134 | D104 |
| 110 | C503 | 135 | D204 |
| 111 | C603 | 136 | D304 |
| 112 | C703 | 137 | D404 |
| 113 | C803 | 138 | D1204 |
| 114 | C903 | 139 | SB01 |
| 115 | C1003 | 140 | SB02 |
| 116 | C1103 | 141 | SB03 |
| 117 | D103 | 142 | SB04 |
| 118 | D203 | 143 | SB05 |
| 119 | D303 | 144 | SB06 |
| 120 | D403 | 145 | SB07 |
| 121 | D503 | 146 | SB08 |
| 122 | D603 | 147 | SB09 |
| 123 | D703 | 148 | SB10 |
| 124 | D803 | 149 | BM01 |
| 125 | D903 | 150 | BM02 |



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果 報告日期：2025年02月17日


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| A101 | ND | 2,861 | ND | 7 | ND | ND | 283 | 8 | ND | ND | 13 | 325 | ND | ND | ND |
| A201 | ND | 3,941 | ND | 6 | ND | ND | 999 | 11 | ND | ND | 34 | 192 | ND | 4 | ND |
| A301 | ND | 1,541 | ND | 6 | ND | ND | 449 | 10 | ND | ND | ND | 108 | ND | 3 | ND |
| A401 | ND | 2,311 | ND | 7 | ND | ND | 147 | 17 | ND | ND | ND | 114 | 5 | ND | ND |
| A501 | ND | 4,395 | ND | 5 | ND | ND | 365 | 16 | 10 | ND | 12 | 241 | ND | 6 | ND |
| A701 | ND | 5,174 | ND | 6 | ND | 11 | 2,071 | 16 | 6 | ND | 30 | 286 | 6 | 218 | ND |
| B101 | ND | 743 | 36 | 7 | ND | 11 | 183 | 18 | ND | 9 | ND | 29 | 9 | 1,097 | ND |
| B201 | ND | 9,002 | 18 | 20 | 59 | 219 | 2,228 | 36 | ND | 27 | 330 | 74 | 83 | 4,923 | ND |
| B301 | ND | 3,469 | 12 | 9 | 7 | 135 | 2,087 | 15 | ND | 8 | 317 | 132 | 14 | 793 | ND |
| B501 | ND | 1,094 | ND | 7 | ND | ND | ND | 7 | ND | ND | ND | 36 | ND | 12 | ND |
| B601 | ND | 4,520 | ND | 7 | ND | 50 | 2,361 | 23 | ND | ND | 40 | 199 | 34 | 54 | ND |
| B701 | ND | 9,189 | ND | 9 | ND | 40 | 377 | 25 | ND | ND | 17 | 569 | 29 | 11 | 24 |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B801 | ND | 4,088 | ND | 7 | ND | 8(ND) | 611 | 13 | ND | ND | 13 | 236 | 7 | 14 | ND |
| B901 | ND | 10,038 | ND | 7 | ND | 44 | 416 | 409 | ND | ND | ND | 1,227 | 12 | 13 | ND |
| B1001 | ND | 3,424 | ND | 14 | ND | 22 | 1,466 | 14 | ND | ND | 32 | 204 | 15 | 119 | ND |
| B1101 | ND | 2,100 | ND | 8 | ND | 17 | 560 | 13 | ND | ND | 18 | 125 | 17 | 332 | ND |
| B1201 | ND | 501 | ND | 7 | ND | 10 | ND | 7 | ND | ND | ND | 15 | 7 | 8 | ND |
| B1301 | ND | 1,564 | ND | 11 | ND | 56 | 2,583 | 11 | ND | ND | 81 | 106 | 24 | 188 | ND |
| B1401 | ND | 1,898 | ND | 7 | ND | 9 | 1,952 | 7 | ND | ND | 301 | 59 | 6 | 103 | ND |
| C101 | ND | 7,509 | ND | 4 | ND | 17 | 366 | 10 | ND | ND | ND | 352 | 10 | 89 | ND |
| C201 | ND | 44,417 | ND | 6 | ND | 11 | ND | 18 | ND | ND | ND | 1,839 | 13 | 73 | ND |
| C301 | ND | 3,352 | ND | 7 | ND | 34 | 411 | 9 | ND | ND | ND | 170 | ND | 24 | ND |
| C401 | ND | 7,690 | ND | 8 | 13 | 27 | 994 | 11 | 95 | ND | 17 | 642 | 15 | 83 | ND |
| C501 | ND | 9,705 | ND | 11 | 18 | 15 | 1,120 | 9 | 152 | ND | 17 | 802 | 10 | 69 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C601 | ND | 32,042 | ND | 17 | 18 | 44 | 831 | 15 | 90 | ND | 15 | 1,674 | 22 | 82 | ND |
| C701 | ND | 27,587 | ND | 10 | 3 | 86 | 641 | 28 | 17 | ND | 18 | 1,083 | 19 | 25 | ND |
| C801 | ND | 28,689 | ND | 40 | 35 | ND | 227 | 7 | 120 | ND | ND | 1,290 | 5 | 7 | ND |
| C901 | ND | 17,199 | ND | 8 | ND | 27 | 85 | 29 | ND | ND | ND | 619 | 5 | 26 | ND |
| C1001 | ND | 7,552 | ND | 10 | ND | 63 | 500 | 17 | ND | ND | ND | 358 | 13 | 7 | ND |
| C1101 | ND | 4,322 | ND | 8 | ND | 41 | 387 | 13 | ND | ND | 15 | 213 | 11 | 14 | ND |
| D101 | ND | 4,134 | ND | 6 | ND | 13 | ND | 10 | ND | ND | ND | 323 | 11 | 188 | ND |
| D201 | ND | 2,594 | ND | 9 | 7 | 12 | 147 | 15 | 10 | ND | ND | 156 | 8 | 19 | ND |
| D301 | ND | 14,787 | ND | 4 | 22 | 15 | 514 | 119 | 30 | ND | ND | 1,219 | 5 | 17 | ND |
| D401 | ND | 4,348 | ND | 7 | 153 | 23 | 511 | 30 | 30 | ND | ND | 297 | 8 | 52 | ND |
| D501 | ND | 18,595 | ND | 17 | 17 | 12 | 3,437 | 9 | 151 | ND | 39 | 2,027 | 11 | 23 | 48 |
| D601 | 6 | 1,664 | ND | 6 | ND | 481 | 752 | 25 | 43 | ND | ND | 103 | ND | 16 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D701 | ND | 2,863 | ND | 9 | ND | 52 | 937 | 14 | 74 | ND | ND | 181 | 7 | 31 | ND |
| D801 | ND | 9,749 | ND | 9 | ND | 15 | 1,102 | 11 | 44 | ND | 39 | 679 | 15 | 36 | 27 |
| D901 | ND | 2,764 | ND | 5 | ND | 17 | 490 | 16 | 6 | ND | ND | 129 | 12 | 33 | ND |
| D1001 | ND | 5,799 | ND | 6 | ND | 24 | 750 | 47 | ND | ND | ND | 313 | 15 | 3 | ND |
| D1201 | ND | 430 | ND | 7 | 19 | ND | 358 | 11 | 749 | ND | ND | ND | 5 | 46 | ND |
| D1301 | ND | 2,405 | ND | 7 | ND | 15 | 512 | 15 | ND | ND | ND | 114 | 7 | 33 | ND |
| D1401 | ND | 5,658 | ND | 7 | 24 | 18 | 64 | 34 | 47 | ND | ND | 416 | 9 | 89 | ND |
| A102 | ND | 2,112 | ND | 9 | ND | ND | 330 | 11 | ND | ND | 12 | 264 | ND | 1 | ND |
| A202 | ND | 2,545 | ND | 6 | ND | ND | 923 | 12 | ND | ND | 23 | 158 | 6 | 4 | ND |
| A302 | ND | 2,264 | ND | 7 | ND | ND | 782 | 13 | ND | ND | ND | 185 | ND | 3 | ND |
| A402 | ND | 2,312 | ND | 8 | ND | ND | 202 | 16 | ND | ND | ND | 140 | 5 | 2 | ND |
| A502 | ND | 3,780 | ND | 8 | ND | ND | 440 | 20 | 22 | ND | ND | 240 | ND | 5 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| A702 | ND | 2,637 | ND | 7 | ND | ND | 1,134 | 12 | ND | ND | 18 | 173 | ND | 17 | ND |
| B102 | ND | 997 | ND | 8 | ND | ND | 479 | 12 | ND | 2 | 26 | 68 | ND | 136 | ND |
| B202 | ND | 988 | ND | 10 | ND | 6 | 2,060 | 12 | ND | ND | 345 | 30 | ND | 144 | ND |
| B302 | ND | 2,200 | ND | 7 | ND | 16 | 2,174 | 11 | ND | 2 | 339 | 119 | 7 | 139 | ND |
| B502 | ND | 33,294 | ND | 8 | ND | ND | ND | 12 | ND | ND | ND | 1,138 | 10 | 7 | ND |
| B605 | ND | 312 | ND | 8 | ND | ND | ND | 8 | ND | ND | ND | ND | 5 | 15 | ND |
| B702 | ND | 9,746 | ND | 6 | ND | ND | 447 | 14 | ND | ND | ND | 601 | ND | 3 | ND |
| B802 | ND | 2,314 | ND | 7 | ND | ND | 472 | 10 | ND | ND | ND | 132 | 6 | 22 | ND |
| B902 | ND | 4,903 | ND | 7 | ND | 19 | 766 | 155 | ND | ND | ND | 594 | 6 | 6 | ND |
| B1002 | ND | 3,727 | ND | 12 | ND | 23 | 1,250 | 15 | ND | ND | 29 | 181 | 14 | 114 | ND |
| B1102 | ND | 1,636 | ND | 10 | ND | ND | 418 | 13 | ND | ND | ND | 100 | 6 | 178 | ND |
| B1202 | ND | 174 | ND | 6 | ND | ND | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 2 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B1302 | ND | 965 | ND | 6 | ND | 30 | 3,079 | 9 | ND | ND | 119 | 116 | 6 | 8 | ND |
| B1402 | ND | 1,630 | 8 | 7 | ND | ND | 2,340 | 9 | ND | ND | 362 | 70 | ND | 75 | ND |
| C102 | ND | 6,556 | ND | 9 | ND | ND | 320 | 12 | ND | ND | ND | 322 | ND | 6 | ND |
| C202 | ND | 46,952 | ND | 10 | ND | 23 | 47 | 19 | ND | ND | ND | 1,742 | 19 | 166 | 44 |
| C302 | ND | 3,355 | ND | 8 | ND | 9 | 534 | 10 | ND | ND | ND | 179 | ND | 5 | ND |
| C402 | ND | 2,889 | ND | 8 | 8 | ND | 934 | 8 | 55 | ND | 11 | 232 | ND | 20 | ND |
| C502 | ND | 4,670 | ND | 16 | 18 | 11 | 1,197 | 10 | 57 | ND | ND | 396 | ND | 41 | ND |
| C602 | ND | 40,522 | ND | 10 | ND | 12 | 874 | 18 | 51 | ND | 18 | 1,639 | 8 | 50 | 70 |
| C702 | ND | 10,275 | ND | 8 | ND | 15 | 445 | 17 | ND | ND | ND | 473 | 5 | 3 | ND |
| C802 | ND | 20,168 | ND | 30 | 47 | ND | 646 | 8 | 125 | ND | ND | 903 | ND | 8 | ND |
| C902 | ND | 21,080 | ND | 6 | ND | 1,239 | 150 | 230 | 6 | ND | ND | 609 | ND | 14 | ND |
| C1002 | ND | 4,820 | ND | 7 | ND | 18 | 440 | 13 | ND | ND | 13 | 260 | 4 | 3 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C1102 | ND | 4,891 | ND | 8 | ND | 24 | 476 | 16 | ND | ND | ND | 230 | 12 | 22 | ND |
| D102 | ND | 2,934 | 6 | 8 | ND | ND | ND | 11 | ND | ND | ND | 238 | ND | 46 | ND |
| D202 | ND | 1,694 | ND | 7 | ND | 57 | 251 | 27 | ND | ND | ND | 120 | 6 | 6 | ND |
| D302 | ND | 16,018 | ND | 10 | 28 | 10 | 1,135 | 45 | 20 | ND | 14 | 1,398 | 5 | 12 | ND |
| D402 | ND | 6,222 | ND | 9 | 144 | 17 | 573 | 28 | 32 | ND | ND | 401 | ND | 53 | ND |
| D502 | ND | 19,093 | ND | 23 | 8 | ND | 2,464 | 10 | 218 | ND | 34 | 1,923 | 5 | 11 | ND |
| D602 | ND | 1,023 | ND | 10 | 3 | 211 | 1,367 | 15 | 67 | ND | ND | 55 | ND | 9 | ND |
| D702 | ND | 3,280 | ND | 8 | 2 | 31 | 903 | 10 | 63 | ND | ND | 198 | 5 | 11 | ND |
| D802 | ND | 12,056 | ND | 14 | ND | 16 | 795 | 13 | 41 | ND | 38 | 1,033 | 7 | 18 | ND |
| D902 | ND | 2,911 | ND | 6 | ND | 8 | 778 | 14 | ND | ND | 13 | 141 | ND | 10 | ND |
| D1002 | ND | 10,680 | ND | 6 | ND | 40 | 1,109 | 61 | ND | ND | ND | 564 | 15 | 3 | ND |
| D1202 | ND | 1,402 | ND | 11 | 27 | ND | 795 | 30 | 450 | ND | ND | 52 | 5 | 223 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D1302 | ND | 5,912 | ND | 8 | ND | ND | 1,211 | 20 | 10 | ND | 34 | 327 | 7 | 34 | ND |
| D1402 | ND | 9,523 | ND | 7 | 10 | 11 | 170 | 34 | 30 | ND | ND | 652 | 6 | 54 | ND |
| A103 | ND | 2,715 | ND | 9 | ND | ND | 383 | 9 | ND | ND | ND | 381 | ND | 2 | 20 |
| A203 | ND | 2,792 | ND | 6 | ND | ND | 979 | 15 | ND | ND | 23 | 162 | ND | 2 | ND |
| A303 | ND | 1,850 | ND | 10 | ND | 11 | 717 | 14 | ND | ND | ND | 147 | ND | 5 | ND |
| A403 | ND | 2,785 | ND | 7 | ND | ND | 329 | 17 | ND | ND | ND | 162 | ND | 1 | ND |
| A503 | ND | 6,404 | ND | 8 | ND | ND | 594 | 21 | 10 | ND | 13 | 360 | ND | 3 | ND |
| A703 | ND | 2,187 | ND | 7 | ND | ND | 1,045 | 9 | ND | ND | 24 | 160 | ND | 43 | ND |
| B103 | 5 | 836 | ND | 7 | ND | ND | 379 | 9 | ND | ND | 18 | 44 | ND | 8 | ND |
| B203 | ND | 920 | ND | 7 | ND | ND | 1,971 | 6 | ND | ND | 288 | 38 | ND | 299 | ND |
| B303 | ND | 1,682 | ND | 8 | ND | 8 | 2,012 | 10 | ND | ND | 312 | 57 | ND | 258 | ND |
| B503 | ND | 12,022 | ND | 7 | ND | ND | 50 | 8 | ND | ND | ND | 393 | 6 | 18 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| B603 | ND | 428 | ND | 8 | ND | ND | ND | 7 | ND | ND | ND | 19 | ND | 4 | ND |
| B703 | ND | 3,557 | ND | 8 | 4 | 16 | 202 | 11 | ND | ND | ND | 223 | 7 | 6 | ND |
| B803 | ND | 2,842 | ND | 9 | 5 | 21 | 594 | 9 | ND | ND | 17 | 200 | 16 | 8 | ND |
| B903 | ND | 4,819 | ND | 8 | 3 | 22 | 558 | 165 | ND | ND | ND | 572 | 7 | 4 | ND |
| B1003 | ND | 4,083 | ND | 8 | 2 | 21 | 1,699 | 13 | ND | ND | 37 | 278 | 5 | 22 | ND |
| B1103 | ND | 2,402 | ND | 7 | 3 | 18 | 1,035 | 13 | ND | ND | 23 | 141 | 5 | 18 | ND |
| B1203 | ND | 207 | ND | 8 | 4 | 12 | ND | 7 | ND | ND | ND | ND | ND | 3 | ND |
| B1303 | ND | 1,288 | ND | 7 | ND | 28 | 3,876 | 9 | ND | ND | 165 | 123 | ND | 6 | ND |
| B1403 | ND | 1,671 | ND | 6 | ND | ND | 2,132 | 7 | ND | ND | 317 | 61 | ND | 100 | ND |
| C103 | ND | 8,906 | ND | 7 | ND | ND | 562 | 15 | ND | ND | 19 | 455 | ND | 2 | ND |
| C203 | ND | 46,576 | ND | 8 | ND | 9 | ND | 23 | ND | ND | ND | 2,036 | 11 | 330 | ND |
| C303 | ND | 1,566 | ND | 7 | ND | 14 | 93 | 10 | ND | ND | ND | 73 | ND | 3 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C403 | ND | 4,490 | ND | 8 | 13 | 14 | 1,497 | 9 | 101 | ND | 15 | 370 | 7 | 7 | ND |
| C503 | ND | 8,984 | ND | 14 | 11 | ND | 2,016 | 8 | 45 | ND | 30 | 723 | 5 | 12 | ND |
| C603 | ND | 38,207 | ND | 10 | 9 | ND | 688 | 14 | 38 | ND | ND | 1,644 | 10 | 63 | 41 |
| C703 | ND | 10,956 | ND | 10 | ND | 13 | 554 | 14 | ND | ND | ND | 534 | 5 | 2 | ND |
| C803 | ND | 29,875 | ND | 192 | 116 | 14 | 273 | 10 | 292 | ND | ND | 1,598 | 7 | 23 | 42 |
| C903 | ND | 19,257 | ND | 7 | ND | 8,528 | 102 | 1,336 | 23 | ND | ND | 524 | ND | 20 | ND |
| C1003 | ND | 8,779 | ND | 7 | ND | 19 | 731 | 17 | ND | ND | 18 | 483 | 5 | 3 | ND |
| C1103 | ND | 5,193 | ND | 9 | ND | 27 | 455 | 17 | ND | ND | ND | 264 | 9 | 6 | ND |
| D103 | ND | 4,453 | ND | 6 | ND | ND | ND | 8 | ND | ND | ND | 333 | ND | 23 | ND |
| D203 | ND | 2,653 | ND | 8 | 3 | 21 | 267 | 22 | 7 | ND | ND | 237 | 6 | 7 | ND |
| D303 | ND | 29,268 | ND | 5 | 29 | 4 | 609 | 16 | 18 | ND | 16 | 2,546 | ND | 6 | 76 |
| D403 | ND | 2,511 | ND | 7 | 127 | 11 | 518 | 11 | 7 | ND | ND | 217 | ND | 6 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| D503 | ND | 37,074 | ND | 25 | 8 | 8 | 1,811 | 7 | 47 | ND | 34 | 3,549 | 6 | 5 | 91 |
| D603 | ND | 2,041 | ND | 6 | ND | 172 | 1,321 | 15 | 32 | ND | ND | 128 | ND | 4 | ND |
| D703 | ND | 2,189 | ND | 8 | ND | 41 | 1,022 | 10 | 21 | ND | ND | 141 | ND | 2 | ND |
| D803 | ND | 21,263 | ND | 12 | ND | 8 | 1,258 | 10 | 35 | ND | 49 | 1,624 | 5 | 3 | ND |
| D903 | ND | 3,043 | ND | 14 | ND | ND | 736 | 22 | ND | ND | 13 | 124 | 5 | 9 | ND |
| D1003 | ND | 5,727 | ND | 7 | ND | 33 | 643 | 39 | ND | ND | ND | 305 | 12 | ND | ND |
| D1203 | ND | 353 | ND | 7 | ND | ND | 37 | 8 | 37 | ND | ND | ND | ND | 5 | ND |
| D1303 | ND | 2,364 | ND | 4 | ND | ND | 595 | 11 | ND | ND | 14 | 118 | 5 | 15 | ND |
| D1403 | ND | 4,889 | ND | 6 | ND | 48 | ND | 73 | 5 | ND | ND | 375 | ND | 12 | ND |
| C104 | ND | 3,809 | ND | 5 | ND | 11 | 365 | 11 | ND | ND | 12 | 186 | 5 | 6 | ND |
| C204 | ND | 23,124 | ND | 11 | 3 | 38 | 468 | 20 | ND | ND | ND | 905 | 29 | 1,449 | 31 |
| C604 | ND | 17,826 | ND | 18 | ND | ND | 1,175 | 23 | 12 | ND | 22 | 844 | 8 | 102 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| C904 | ND | 21,772 | ND | 7 | ND | 29 | 86 | 235 | ND | ND | ND | 709 | ND | 16 | 26 |
| D104 | ND | 18,421 | ND | 7 | ND | 9 | ND | 15 | ND | ND | ND | 1,481 | 8 | 199 | ND |
| D204 | ND | 2,713 | ND | 7 | 7 | 15 | 346 | 19 | 9 | ND | ND | 181 | 8 | 16 | ND |
| D304 | ND | 35,371 | ND | 10 | 22 | ND | 614 | 15 | 31 | ND | ND | 3,168 | 5 | 6 | 67 |
| D404 | ND | 3,729 | ND | 11 | 183 | 31 | 581 | 16 | 116 | ND | ND | 259 | 5 | 21 | ND |
| D1204 | ND | 515 | ND | 6 | 14 | ND | 172 | 12 | 157 | ND | ND | 17 | ND | 53 | ND |
| SB01 | ND | 922 | ND | 5 | ND | ND | 434 | 7 | ND | ND | 15 | 78 | ND | 3 | ND |
| SB02 | ND | 4,963 | ND | 10 | 3 | 533 | 448 | 27 | ND | ND | ND | 251 | 17 | 37 | 25 |
| SB03 | ND | 9,004 | ND | 4 | ND | 103 | 803 | 26 | ND | ND | ND | 513 | 6 | 7 | ND |
| SB04 | ND | 2,568 | ND | 6 | ND | 127 | 293 | 15 | ND | ND | ND | 141 | ND | 7 | ND |
| SB05 | ND | 2,724 | ND | 6 | ND | 80 | 331 | 12 | ND | ND | ND | 169 | ND | 7 | ND |
| SB06 | ND | 11,310 | ND | 5 | ND | 153 | 1,027 | 26 | ND | ND | ND | 573 | 9 | 9 | ND |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：



二、重金屬監測陽離子交換樹脂縮時膠囊XRF分析結果（續） 報告日期：2025年02月17日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 樣品編號 | Ag | Ca | Cd | Cr | Cu | Fe | K | Mn | Ni | Pb | Rb | Sr | Ti | Zn | Zr |
| SB07 | ND | 21,528 | ND | 33 | 5 | 1,893 | 6,265 | 226 | ND | 3 | 151 | 1,934 | 969 | 30 | 108 |
| SB08 | ND | 4,763 | ND | 5 | ND | 44 | 482 | 32 | ND | ND | ND | 283 | 23 | 2 | ND |
| SB09 | ND | 1,779 | ND | 5 | ND | 11 | 858 | 10 | ND | ND | 19 | 123 | ND | 5 | ND |
| SB10 | ND | 626 | ND | 5 | ND | 26 | 113 | 7 | ND | ND | ND | 46 | ND | 3 | ND |
| BM01 | ND | 2,577 | ND | 3 | 88 | ND | 845 | 15 | 12 | ND | ND | 199 | ND | 14 | ND |
| BM02 | ND | 3,405 | ND | 4 | 103 | ND | 745 | 27 | 24 | ND | ND | 241 | ND | 28 | ND |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢測方法MDL(mg/kg) | **1.0** | **35.0** | **2.1** | **2.0** | **1.0** | **8.0** | **3.0** | **1.0** | **2.0** | **1.1** | **1.0** | **1.0** | **4.4** | **1.0** | **1.1** |

備註：1.本報告共16頁，分離使用無效。

2.低於方法偵測極限之測定值以"ND"表示，並於備註欄註明其方法偵測極限(MDL)。

3.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。



分析數量： 共150個



分析者： 校對者： 審核者：